放射诊疗建设项目职业病危害

放射防护设施审核和验收流程

按照《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》，医疗单位新建、改建、扩建的放射诊疗建设项目的，在项目可行性论证阶段应委托有资质的评价机构编制《预评价报告》，工程完成后编制《控制效果评价报告》。

一、预评价报告的评审核与备案

（一）预评价报告的审核：职业病危害严重的放射诊疗建设项目和DSA放射诊疗、CT和500mA以上X线诊断的放射诊断项目，《预评价报告》编制完成后应报卫生健康行政部门审核。其他放射诊疗建设项目（如乳腺机、口内牙片机等）《预评价报告》报卫生监督机构备案。

（二）《预评价报告》分为“评审版”和“报批版”，未经专家评审的报告为“评审版”；经专家评审并按专家意见修改的报告为“报批版”。需报卫生健康行政部门审核的建设项目，《预评价报告》编制完成后，评价单位应组织专家评审。

（三）经专家评审并修改的《预评价报告》在送交建设单位前，应将以下资料的原件装订在《预评价报告》中：

1.评审专家名单；

2.专家评审意见；

3.经专家组组织签字确认的评价报告修改说明。

（四）《预评价报告》的审核：建设单位收到预评价报告后，应携带以下资料到卫生健康行政部门审核：

1.申请职业病危害放射防护预评价报告审核的公文（格式见附件1）；

2.建设项目职业病危害放射防护预评价报告审核申请表；

3.建设项目职业病危害放射防护预评价报告书/表；

4.委托申报的，应提供委托申报证明。

卫生健康行政部门收到申请后，应在20日内做出审核决定。

（五）《预评价报告》的备案：属备案的放射诊疗建设项目，建设单位收到评价报告后，应携带以下资料到卫生监督机构备案：

1.申请职业病危害放射防护预评价报告备案的公函（格式见附件2）；

2.建设项目职业病危害放射防护预评价报告备案申请表；

3.建设项目职业病危害放射防护预评价报告表；

4.委托申报的，应提供委托申报证明。

卫生监督机构收到备案函件后，应在20日内完成审核，出具备案通知。

（六）未取得评价报告“批复”或“备案通知”的项目，不得开工建设。

二、放射防护设施竣工验收

（一）建设项目工程完成、设备安装到位，在投入使用前，建设单位应委托有资质的单位进行控制效果评价。

（二）《控制效果评价报告》编制完成后，建设单位应及时向卫生健康行政部门申请“放射防护设施竣工验收的请示”（格式见附件3）。

文件请寄：陕西省西安市新城区新城大院37号楼（6-16)室，陕西省卫生健康委员会职业健康处（收），邮编：710006。

（三）卫生健康行政部门收到竣工验收申请后，将及时组织有关人员赴现场验收，出具“竣工验收意见”和“控评报告评审意见”。

（四）评价单位应按专家意见修改《控制效果评价报告》。并将以下资料的原件装订在报告中：

1.评审专家名单；

2.专家评审意见；

3.经专家组组织签字确认的评价报告修改说明。

（五）建设单位应按“竣工验收意见”和“控评报告建议”对存在的问题进行整改，形成书面整改报告。

（六）整改完成后，应携带以下资料向卫生健康行政部门申请批复：

1.建设项目职业病危害放射防护设施竣工验收审批申请表（下载地址：www.shaanxiwj.cn）；

2.建设项目职业病危害放射防护控制效果评价报告（报批版）；

3.该建设项目职业病危害放射防护预评价报告的批复（复印件）；

4.竣工验收人员名单、验收意见、建设单位整改报告（原件）；

卫生健康行政部门收到上述资料后应及时进行审查，资料齐全、存在的问题整改到位的，应在20日内做出竣工验收批复。

（七）其他：

1.所有申报资料一律用A4纸打印；

2.申报资料应一式两份，装订成册。

附件1

xxxxxx单位文件

编 号                                            签发人 ：

关于《（项目名称）职业病危害

放射防护预评价报告》审核的请示

**卫生健康委员会：

根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，我单位拟建的xxxx建设项目已委托（某技术服务机构）编制完成《**建设项目职业病危害放射防护预评价报告书（表）》，现上报你委，请批准为盼。

以上请示妥否，请批示。

附件：

1.陕西省放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告审核申请表（2份）；

2.建设项目职业病危害放射防护预评价报告（2份）。

（联系人：***；电话：********）

单位盖章

年  月  日

主题词：

xxxx办公室 年 月 日印

附件2

xxxxxx单位公函

（函号）

关于《（项目名称）职业病危害

放射防护预评价报告表》备案的函

**卫生监督所（中心）：

根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，我单位拟建的xxxx建设项目已委托（某技术服务机构）编制完成《**建设项目职业病危害放射防护预评价报告表》，现报你单位备案，敬请及时复函。

附件：

1. 陕西省放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告备案申请表；

2.建设项目职业病危害放射防护预评价报告表。

单位盖章

年  月  日

附件3

xxxxxx单位文件

编 号                                            签发人 ：

关于（项目名称）职业病危害

放射防护设施竣工验收的请示

**卫生健康委员会：

根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，我单位xxxx建设项目工程已经完成，放射诊疗设备安装到位，并委托（某技术服务机构）编制完成《**建设项目职业病危害放射防护控制效果评价书（表）》，现上报你委验收。

以上请示妥否，请批示。

（联系人：***；联系电话：********）

单位盖章

年  月  日

主题词：

xxxx办公室印发 年 月 日印