## 对实验室
附件1
对病原微生物实验室和实验活动生物安全的现场检查表
序号 | 检查内容 | 检查方法 | 评分标准 | 得分 | 不符合要求或需整改之处
1 | 生物安全实验室的备案管理（10分）
1.1 | 生物安全实验室应按规定在各市卫生计生部门进行备案 | 查备案表 | BSL-1实验室备案情况（2分） BSL-2实验室备案情况（4分） 全部备案满分，未备案零分，部分备案酌情扣分。 在备案范围内开展实验活动。（2分）
1.2 | 生物安全实验室备案应在有效期内。 | 查备案表 | 备案在有效期内。（2分）
2 | 组织机构管理（10分）
2.1 | 建立生物安全管理责任制 | 查资料 | 实验室负责人是生物安全第一责任人（1分） 有具体的职能部门主管生物安全管理工作（1分） 职能部门职责明确（1分）
2.2 | 实验室设立单位成立生物安全管理委员会并且职责明确 | 查资料 | 成立生物安全管理委员会（1分） 管理委员会人员安排合理（0.5分） 管理委员会职责明确（0.5分） 生物安全管理委员会成员应由单位负责人、实验室管理人员、感染控制人员、检验技术人员、医学顾问、安保负责人等相关人员组成。
2.3 | 实验室设立生物安全员并明确监督的职责 | 查资料 | 设立生物安全员（1分） 生物安全员监督职责明确（1分） 生物安全员切实履行职责（1分）
2.4 | 建立并实施实验室保卫制度 | 查资料 | 建立实验室保卫制度（1分）制度不完善扣0.5分。 实验室有安全保卫措施（1分）措施不完善扣0.5分。
3 | 生物安全管理制度（25分）
3.1 | 建立并实施实验室人员准入制度 | 查资料 | 建立实验室人员准入制度（1分） BSL-2实验室人员有进出记录（1分） BSL-2实验室有外来人员进出记录（1分） 制度不完善扣0.5分，记录不完整扣0.5分。
3.2 | 建立并实施实验室生物安全自查制度 | 查资料 | 建立并实施实验室生物安全自查制度（1分） 有生物安全自查记录，每月不少于二次（1分） 制度不完善扣0.5分，记录不完整扣0.5分。
3.3 | 建立并实施实验室意外事件处理与报告制度 | 查资料 | 建立并实施实验室意外事件处理与报告制度（1分） 有应急预案（1分） 每年开展应急演练（1分） 制度不完善扣0.5分，预案不完善扣0.5分。
3.4 | 建立菌（毒）种或样本管理制度 | 查资料 | 建立菌（毒）种或样本等感染性材料管理制度（2分） 制度不完善扣1分。
3.5 | 建立医疗废弃物管理制度 | 查资料 | 建立医疗废弃物管理制度（2分） 制度不完善扣1分。
3.6 | 建立实验室个人防护及健康监护制度 | 查资料 | 建立实验室个人防护及健康监护制度（2分） 制度不完善扣1分。
3.7 | 建立并实施工作人员培训制度 | 查资料 | 建立并实施工作人员培训制度（1分） 定期对实验室人员进行生物安全培训并有记录（1分） 制度不完善扣0.5分，记录不完整扣0.5分。
3.8 | 建立实验室生物安全风险评估制度 | 查资料 | 建立实验室生物安全风险评估制度（1分） 有风险评估报告（1分） 风险评估报告应提交单位生物安全管理委员会审核批准（1分） 制度不完善扣0.5分，风险评估报告不完善扣0.5分。
3.9 | 建立实验室设施/设备使用和维护制度 | 查资料 | 建立实验室设施/设备使用和维护制度（1分） 定期校准或检测、定期维护，并有记录（1分） 日常工作使用记录（1分） 制度不完善扣0.5分，记录不完整扣0.5分。
3.10 | 实验室应有实验室生物安全手册 | 查资料 | 有实验室生物安全手册（1分） 实验人员在工作区可随时查阅（1分） 生物安全手册定期修订（1分） 生物安全手册不完善扣0.5分。 安全手册内容包括(但不限于)：①实验室紧急电话、联系人；②实验室平面图、紧急出口、撤离路线；③实验室标识系统；④生物危险；⑤化学品、电气、辐射、机械安全；⑥消防安全；⑦个人防护及健康监护；⑧危险废物的处理和处置；⑨事件、事故处理的规定和程序；⑩从工作区撤离的规定和程序。
4 | 人员管理（8分）
4.1 | 实验人员经生物安全考核合格持证上岗 | 现场检查 | 均有生物安全上岗证（2分） 从事高致病性病原微生物实验的人员应持有省级及以上卫生计生部门颁发的生物安全上岗证（2分） 部分实验人员无上岗证扣1分。
4.2 | 建立实验室技术人员管理档案 | 现场检查 | 技术人员管理档案完整，有相关授权、科研能力、培训、技能、教育和专业资格记录。（2分） 档案不完整扣1分。
4.3 | 建立实验室人员健康档案 | 现场检查 | 实验人员定期健康体检并有记录。（1分） 必要时进行的相关免疫接种并有记录。（1分） 记录不完整扣0.5分。
5 | 设施和环境（26分）
5.1 | 实验室主入口门有进入控制措施 | 现场检查 | 实验室主入口门能自动关闭（1分） 主入口处有警示语提示，如“实验重地，闲人免入”；有危险警告标志（生物危险，放射危害，化学危险和相关消防标识等）（1分） 标记不规范扣0.5分。
5.2 | 实验室入口处设有更衣区 | 现场检查 | 实验区入口处设有存衣装置（0.5分） 个人便装与实验工作服分开放置（0.5分）
5.3 | BSL-2实验室主入口门能自动关闭 | 现场检查 | BSL-2实验室的门能自动关闭（1分） BSL-2实验室有可视窗（1分）
5.4 | 实验室门上有国际通用生物危害警告标识 | 现场检查 | 有生物危害标识，并标示生物安全等级、致病性生物因子、责任人姓名、紧急联系电话、授权人员方可进入警示语等信息。（2分） 标识不规范或不完善扣1分。
5.5 | BSL-2实验室内配备有符合要求的生物安全柜 | 现场检查 | 生物安全柜配备符合要求（4分） 实验室生物安全柜摆放符合要求。（1分） 有使用、定期检查和校验记录。（1分） 生物安全柜配备不足扣2分，记录不完整扣0.5分。
5.6 | BSL-2实验室或所在建筑内配备高压灭菌器 | 现场检查 | 配备以风险评估为依据的高压灭菌器（2分） 有使用、维护和定期校验记录（1分） 高压灭菌器配备不当扣1分，记录不完整扣0.5分。
5.7 | BSL-2实验室应配备洗眼设施 | 现场检查 | 在BSL-2实验室工作区配备洗眼装置（2分） 洗眼装置配备不当扣1分。
5.8 | 实验室有防止节肢动物和啮齿类动物进入的措施 | 现场检查 | 实验室如有可开启的窗户，应安装纱窗。（2分）
5.9 | 实验室应设洗手池 | 现场检查 | 实验室靠近门口处设有洗手池。（1分） 水龙头为非接触式。（1分）
5.10 | 实验室整齐、清洁，内务管理规范 | 现场检查 | 实验室整齐、清洁（2分） 实验室未存放食品，未在内饮食、抽烟（2分）
6 | 个人防护措施及应急处置（6分）
6.1 | 实验室配有足够的与风险水平相应的个体防护设备 | 现场检查 | 实验室内工作人员穿戴适当的个体防护设备（2分） 工作鞋应防水、防滑和耐扎，可有效保护脚（1分） 个体防护设备(如手套、防护服、实验用鞋、口罩、帽子和面部防护装备等）以及其他安全设备(如喷溅罩、移液辅助器、一次性接种环或接种环加热器、螺口盖瓶子或管子、微生物样本运送容器等)
6.2 | 实验室应有消毒器械和消毒剂 | 现场检查 | 消毒器械和消毒剂获得卫生许可批文（1分） 消毒产品应在有效期内（1分）
6.3 | 实验室应配备适当的急救物品。 | 现场检查 | 配备急救箱（0.5分） 摆放有效的灭火器具（0.5分）
7 | 菌（毒）种及样本管理（9分）
7.1 | 有菌（毒）种管理制度 | 查资料 | 有严格的安全管理制度，内容包括菌（毒）种及样本的收集、运输、保藏、领用、开启、传代和销毁等（1分） 制度不完善扣0.5分。
7.2 | 按规定采集感染性样本 | 现场检查 | 对感染性样本有详细登记，记录规范（1分） 记录不完整扣0.5分。
7.3 | 菌（毒）种及样本保存实行专人负责 | 现场检查 | 有菌（毒）种的领取、使用、传代、去向和销毁记录（1分） 高致病性病原微生物菌（毒）种及样本实行双人双锁管理（1分） 记录不完整扣0.5分。
7.4 | 运送菌（毒）种或样本有严格的交接，运送容器应符合国家相关要求 | 现场检查 | 运送菌（毒）种或样本有严格的交接登记（1分） 运输容器符合国家相关要求，有批准文号和产品合格证书（1分） 记录不完整扣0.5分。
7.5 | 运输高致病性病原微生物应符合国家相关要求 | 现场检查 | 高致病性病原微生物运送需办理准运证（1分） 准运证在有效期内（1分） 专人专车双人护送（1分）
8 | 医疗废弃物的管理（6分）
8.1 | 医疗废弃物分置于符合规定的包装袋或者容器内 | 现场检查 | 有符合规定的废弃物包装袋或容器（1分） 利器（包括针头、小刀、金属和玻璃等）应直接弃置于耐扎容器内（1分）
8.2 | 所有病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险的废弃物在运出实验室之前应进行有效的消毒灭菌处理后，再按感染性废物收集处理。 | 现场检查 | 有详细废弃物消毒灭菌记录（1分） 记录不完整扣0.5分。
8.3 | 经灭菌处理后的医疗废弃物交由当地有资质的医疗废物处置中心回收 | 现场检查 | 由当地有资质的医疗废物处置中心回收（1分） 有废弃物转运、交接记录。（1分） 记录不完整扣0.5分。
8.4 | 有专职或兼职的废弃物处置人员，懂得废弃物收集、运送、贮存、管理等相关知识，经培训考核方可上岗。 | 现场检查 | 有专职或兼职的废弃物处置人员（0.5分） 有人员培训记录（0.5分）
总分（100分）
检查人员签字：
注：本检查表主要针对BSL-2实验室。